전주시 하수도 사용 조례 전부개정조례안

			제출연월일 : 2009. 6. 26
의안 번호	467
			제 출 자 : 전 주 시 장
			제안설명자 : 상하수도사업소장

1. 개정이유

○ 「하수도법」개정을 근거로 (‘07. 9. 28일 확정 공포) 환경부에서 하수도사용조례 기준이 시달(’07.10.23)되어 이에 맞게 상위법에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항에 대하여 조례를 개정하고자 함

2. 주요내용

○「하수도법」제15조와 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 하수처리구역을 공공하수관거로부터 직선거리 300미터 이내로 지정(안 제2조)

○ 배수설비 사용개시 등의 신고기한을 종전 20일 ⇒ 30일로 연장 개정(시민편의 도모) (안 제3조)

○ 공공하수도원인자부담금 부과대상 오수배출량을  규모 불문 모두 부과 ⇒ 「하수도법 시행령」 제35조에 따라 10세제곱미터/일 이상인 경우만 부과로 개정(안 제16조)

(가정용 주택 등 소규모 신축, 개축, 증축, 용도변경 부담경감, 「하수도법」 제61조제1항에 따른 개별 건축물과 제61조제2항에 따른 “타공사” 및 “ 타행위”등에 대한 원인자부담금의 산정기준․징수방법 규정(안 제16조,제17,18조)

○ 사용료, 점용료, 부담금  감면조항 규정(안 제19조)

3. 참고사항

가. 관계법령 :「하수도법」,「하수도법시행령」,「하수도법 시행규칙」,       「건축법」,「지하수법」,「지방세법」,「수질 및 수생태계 보전에

관한법」, 하수도사용조례기준【환경부생활하수과 - 3124(‘07.10.23)호 관련】

나. 사전계획서 결재여부 : 여

다. 예산 수반여부 : 부

라. 관련부서 협의 여부 : 여

마. 전주시지방물가대책위원회 심의여부 : 부(「전주시물가대책위원회       설치 및 운영에 관한조례」제3조제8호〃물가에 미치는 영향 없음〃)

바. 규제심사 사전승인 필요여부 : 부

사. 중앙관서 사전승인 필요여부 : 부

아. 기타 붙임자료

- 「전주시 하수도 사용조례」전부개정 조례안 : 붙임

자. 입법예고(2009. 5. 14 ~ 6. 2) : 의견접수 없음

전주시 하수도 사용 조례 전부개정조례안

전주시 하수도 사용 조례 전부를 다음과 같이 개정한다.

전주시 하수도 사용 조례

제1조(목적) 이 조례는 전주시(이하 “시”라 한다) 하수도 설치 및 관리에 관하여 「하수도법」(이하 “법”이라한다)과 같은 법 시행령 (이하 “영”이라 한다) 및 같은 법 시행규칙(이하 “규칙”이라한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(하수처리구역 지정기준) 법 제15조 및 규칙 제7조에 따라 하수처리구역을 지정하고자 하는 때에는 공공하수도(하수관거를 말한다)로부터 직선거리 300미터 이내로 하여야 한다.

제3조(사용개시 등의 신고) ① 배수설비를 설치완료하고, 공공하수도를 사용하는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 조례시행규칙에서 따로 정하는 바에 따라 30일 이내에 시장에게 신고하여야 한다.

1. 배수설비의 사용을 개시․중지․폐지하거나 중지중에 있던 것을 다시 사용할 때

2. 지하수․하천수․온천수․해수 등 그 밖의 상수도 급수에 의하지 아니하는 물을 사용하고자 할 때

3. 물의 사용량과 하수의 배출량이 현저히 다를 때

4. 기타 하수도 사용료 산정기준의 적용구분(업종)이 달라졌을 때

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 사용개시 등의 신고가 있는 것으로 본다.

1.「전주시 상수도 급수 조례」규정에 따른 급수사용 개시신고

2. 제7조제1항제3호에 따라 시장이 공사를 시행한 경우

3.「지하수법」제7조 및 제8조에 따른 지하수개발․이용의 허가 및 지하수개발․이용의 신고

제4조(일시사용신고) 토목공사 또는 건축공사, 기타의 사유로 공공하수도를 일시 사용하고자 하는 자는 조례시행규칙에서 정하는 바에 따라 시장에게 신고하여야 한다.

제5조(하수관거 준설 등) ① 시장은 하수관거의 효율적인 유지․관리를 위하여 매년 1회 이상 하수관거 상태를 점검하여야 한다.

② 하수관거의 청소 및 준설은 2년에 1회 이상 실시하는 것을 원칙으로 하되 침수․장마 등 재해발생 방지 또는 하수의 원활한 흐름을 위하여 필요하다고 판단될 경우에는 수시로 청소 및 준설을 하여야 한다.

제6조(점용 시설 또는 공작물의 준공검사 등) ① 법 제24조에 따라 점용허가를 받은 자가 허가받은 시설 또는 공작물 설치 등을 완료한 때에는 조례시행규칙이 정하는 바에 따라 시장의 준공검사를 받아야 한다.

② 점용허가를 받은 자는 점용기간이 만료된 때에는 설치한 시설 또는 공작물 등을 제거하고 원상으로 복구하여야 한다. 다만, 시장이 원상으로 복구하는 것이 부적당하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제7조(시장의 공사시행) ① 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 배수설비의 설치․변경 또는 폐지공사를 시행할 수 있다.

1. 도로공사 등 시행과 연계하여 배수설비 공사가 필요하다고 인정한 때

2. 법 제27조제3항에 따른 신고내용과 다르게 설치되었거나 규칙 제24조에 따른 배수설비의 설치 및 구조기준에 위배하여 설치된 배수설비에 대하여 개선명령 하였으나, 이를 계속 이행하지 아니할 때

3. 배수설비설치자로부터 공사시행 요청이 있을 때

② 제1항제2호와 제3호에 따라 시장이 공사를 시행하는 때에는 그 공사비용은 배수설비 설치자가 부담한다.

③ 제2항에 따른 공사비는 자재비, 시공비, 지장물이전비, 도로의 복구비, 일반행정관리비 등 공사에 소요되는 총 비용으로 한다.

④ 제1항제2호에 따라 공사를 시행하는 경우에는 그 공사에 소요되는 비용을 배수설비 설치의무자에게 법 제73조에 따라 징수할 수 있다.

⑤ 제1항제3호에 따른 공사비용은 공사비의 개산액을 선납하여야 한다. 다만, 시장이 선납할 필요가 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제8조(배수설비의 시공) ① 배수설비의 시공은「건설산업기본법 시행령」제7조에 따른 상·하수도설비 공사업 면허를 받은 자 또는 조례시행규칙이 정하는 공사대행업자로 지정된 자라야 한다. 다만, 조례시행규칙 으로 정하는 경미한 공사는 그러하지 아니하다.

② 시장은 배수설비의 부실시공을 방지하기 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 조례시행규칙이 정하는 바에 따라 제1항의 시공업자 중에서 공사시행자를 지정할 수 있다.

제9조(배수설비 준공검사) ① 법 제27조제5항에 따라 배수설비 설치의무자가 준공검사를 받고자 할 때에는 별표1 서식의 배수설비준공검사신청서에 배수설비 및 접속부분의 설치시공 전․중․후의 사진을 첨부하여 시장에게 제출하여야 한다. 다만, 「건축법」제18조제1항 및 제2항에 따른 건축물 사용승인이 필요한 경우 배수설비준공검사신청서를 건축물 사용승인 신청 시 함께 제출할 수 있다.

② 시장은 제1항에 따른 신청서를 받은 때에는 법 제27조제3항․제4항에 따라 배수설비를 설치하여야 하는 자의 신고사항과 규칙 제23조에 따른 배수설비 설치 및 그 구조기준 등에 적합하게 설치되었는지 여부를 검사하고 그 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.

③ 시장은 배수설비 준공검사를 할 때 배수설비를 설치한 사업자에게 연막, 염료, CCTV 등을 이용하여 배수설비가 적정하게 설치되었는지 여부에 대한 검사를 실시하게 할 수 있다.

제10조(배수설비의 유지․관리) 법 제27조제6항에 따른 배수설비의 유지․관리는 다음 각 호와 같이 한다

1. 배수설비 설치자는 하수가 공공하수도로 유입되도록 하여야 하며 해당 배수설비로 인해서 공공하수도의 기능장해 등이 발생하지 않도록 유지․관리하여야 한다.

2. 시장은 필요한 경우 하수가 발생하는 토지의 경계로부터 공공하수도에 연결된 부분까지의 배수설비를 유지․관리할 수 있다.

제11조(공공하수도 사용료) ① 법 제65조에 따른 공공하수도 사용료는 법 제15조에 따라 사용 공고된 배수구역 또는 하수처리구역을 대상으로 징수한다.

② 공공하수도 사용료는 공공하수도로 배출하는 하수의 양과 업종에 따라 별표2 산정기준에 따라 부과․징수 한다.

③「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제32조제8항에 따라 별도 배출허용기준이 고시된 지역의 경우 시장은 별표2에 따른 공공하수도 사용료 외에 별표3에 따른 수질하수도사용료를 추가로 징수할 수 있다.

제12조(공공하수도 사용료의 납기와 징수방법) ① 공공하수도의 사용료는 상수도급수사용료와 납기를 같이하며, 수도요금고지서에 함께 고지하여 동시에 징수한다.

② 제1항에도 불구하고 시장이 필요하다고 인정할 때에는 방법을 따로 정하여 사용료를 징수 할 수 있다.

③ 제4조에 따라 공공하수도를 일시 사용하는 경우의 하수도 사용료는 신고신청서에 추산하여 선납토록 하여야 하며, 그 사용을 완료하였을 때는 정산하여 환불 또는 추징한다. 다만, 공공하수도의 사용신고기간이 2개월을 초과할 경우에는 2개월 마다 2개월분에 해당하는 사용료를 추산하여 선납토록 하여야 한다.

④ 제1항에 따라 공공하수도의 사용료를 징수할 경우 상수도사용료 징수업무처리부서에 위탁하여 징수하고, 위탁 징수의 범위는 검침, 부과, 징수, 조정 및 체납관리로 하고 위탁경비부담금은 위탁자와 수탁자의 협의에 의하여 부담한다.

⑤ 계측기의 고장으로 인하여 사용료 부과가 불가능한 경우 부과 당월 기준 이전 3개월분을 평균하여 부과․징수한다.

제13조(하수배출량의 산정) 공공하수도 사용료 부과를 위한 하수배출량은 다음 각 호와 같이 산정한다.

1. 공공하수도의 사용자가 상수도 사용자(전용상수도사용자를 포함한다. 이하 같다)인 경우에는 상수도급수량을 하수배출량으로 본다.

2. 공공하수도의 사용자가 상수도사용자가 아닌 경우에는 다음과 같이 신고 된 양을 기준으로 담당공무원의 확인에 의하여 확정한다.

가.「지하수법」제7조 또는 제8조에 따라 지하수 개발․이용의 허가 또는 신고를 한 경우 지하수 이용량

나. 하천수, 온천수, 해수 등 그 밖에 경우에는 제3조제1항제2호에 따른 신고량

다. 물의 사용량과 하수의 배출량이 현저히 다를 경우 제3조제1항제3호에 따른 신고량

3. 공공하수도의 사용자가 상수도 사용자이면서 지하수 등을 겸용으

로 사용하는 경우 상수도급수량과 지하수 등의 사용량을 합산한

수량을 하수배출량으로 본다.

제14조(하수배출량의 조사) ① 시장은 제13조에 따른 하수배출량의 인정이 적절하지 못하다고 판단하거나 공공하수도 관리를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 소속 공무원으로 하여금 배출되는 하수의 양 또는 질을 직접 조사하게 하거나 조사를 위하여 계측장치를 설치할 수 있다. 다만, 사용자가 하수배출량을 입증하기 위해서 필요하다고 판단하는 경우에는 공인기관의 검사를 받은 계측장치를 사용자 부담으로 설치토록 할 수 있으며, 계측장치 설치 후 봉인은 시장이 한다.

② 사용자가 채수량 계측을 유량계로 하고자 할 경우에는 사용자의 부담으로 유량계를 설치할 수 있다. 이 경우 유량계 설치 후 봉인은 시장이 한다.

③ 사용자는 제1항에 의한 조사에 적극 협조하여야 하고, 설치된 계측장치를 선량한 관리자로서 주의를 다하여 관리하여야 한다.

④ 사용자가 고의 또는 과실로 제1항의 계측장치를 훼손 또는 망실하였을 경우 즉시 원상 복구하여야하며, 계측장치의 검사유효기간이 경과되었거나 자연고장 발생시에도 또한 같다. 이 경우의 하수 배출량은 최근 6개월 중 최대치에 해당하는 월의 하수량을 적용할 수 있다.

⑤ 제1항에 따라 조사한 하수의 양이 신고한 하수배출량과 다를 때는 조사결과를 기준으로 하여 하수배출량을 조정할 수 있다. 다만, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제38조의2에 따라 폐수배출량 측정기기를 설치한 경우에는 동 기기에 의해 측정된 폐수량을 하수배출량으로 볼 수 있다.

⑥ 계측장치 설치 후 설치장소에 계측기 점검 및 검침에 방해가 되는 물건의 적치, 공작물 설치 등을 하여서는 안 된다.

제15조(공공하수도 점용료) ① 시장은 법 제24조에 따라 공공하수도 점용을 허가를 한 때에는 별표4의 기준에 따라 점용료를 징수한다.

② 점용료는 점용기간에 따라 산정한다.

③ 법 제24조에 따른 허가를 받지 아니하고 점용하는 자에 대하여는 사실상 점용이 개시된 날부터 점용료를 산정하여 징수한다.

④ 시장은 정당한 사유 없이 점용료를 납부기한 내에 납부하지 아니한 자에 대하여 점용허가를 취소할 수 있다.

제16조(개별건축물 등에 대한 원인자부담금) ① 법 제61조제1항에 따른 원인자부담금의 산정기준․징수방법 등은 다음 각 호와 같이 한다.

1. 오수발생량은 영 제24조제5항에 따라 고시한 오수발생량 산정기준을 적용하여 산정한다.

2. 건축물의 증축 및 용도변경 등으로 인한 오수발생량 증가 시 원인자부담금 부과를 위한 오수량은 다음 각 호와 같이 산정한다.

가. 기존 건축물의 증축․개축․재축․행위신고 및 건축물 용도변경 등으로 오수량이 증가하는 경우 기존 건축물 등에서 발생되는 오수량은 제외한다. 단 하수도법 개정에 따라 2007년9월 28일 이전에 준공된 건물에 한한다.

나. 2007년 9월 29일 이후 신축 및 증축․개축․재축 행위신고 및 건축물 용도변경 등으로 오수량이 발생 및 증가하는 오수발생량의 합이 1일 10세제곱미터 미만일 경우 원인자 부담금을 면제한다.

다. 나목에 따라 부과 면제된 건축물이라도 이후 증축, 개축, 용도변경 등 행위로 인하여 오수량이 1일 10세제곱미터 이상 증가 시 증가한 전체량을 부과하고, 1일 10세제곱미터 미만 증가 시 에는 미부과된 기존 오수량과 합산하여 1일 10세제곱미터 초과분을 부과한다.

라. 건축물 용도변경 등으로 인한 오수량은 해당 건축물 전체를 기준으로 산정하는 것을 원칙으로 하며, 불가피한 경우 건축물 소유자 별로 산정 할 수 있다 .

※ 원인자부담금 부과대상 오수량 산정의 예 : 별표5

3. 원인자부담금은 다음과 같이 산정 한다.

가. 제1호에 따라 산정한 오수발생량(세제곱미터/1일)에 단위단가(원/세제곱미터/1일)를 곱하여 산정한다.

나. 오수량(세제곱미터/1일)에 대한 원인자부담금 단위단가는 별표 6의 산정방식에 따라 산정한 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 매년 전주시보 또는 일간신문 등에 공고하여야 한다.

4. 원인자부담금의 징수방법 및 시기 등은 다음과 같이 한다.

가. 부과 시기는 건축물의 신축, 증축, 개축, 재축 및 건축물 용도변경 등에 대한 인허가시 부과하는 것을 원칙으로 하며 1년 이상 계속되는 사업에 대해서는 3회로 분할 납입을 협의 할 수 있다. 단, 분할 납입의 경우 준공신청일이 인허가일부터 만 3년이 경과하여 신청할 경우 잔여 오수발생량의 원인자부담금에 대해서는 해당 준공년도의 원인자부담금 단위단가를 적용 재산출하여 부과․징수(납부)한다.

나. 분할 납부시 징수(납부)시기는 해당사업 또는 시설물의 완공전에 3회로 분할하여 징수하되, 착공시에 40퍼센트를, 시공중에는 30퍼센트를, 완공전에 30퍼센트를 징수한다.

② 제18조에 따른 타행위에 해당하여 원인자부담금을 부과․징수한 경우 또는 원인자가 타행위 지역에서 발생하는 하수를 적정처리 할 수 있는 공공하수처리시설을 설치한 경우에는 해당 지역 내 건축물의 증축 및 용도변경 등에 대해서는 원인자부담금을 부과하지 아니한다.

제17조(타공사에 대한 원인자부담금) ① 법 제61조제2항에 따른 ꡒ타공사ꡓ에 대한 원인자부담금은 당해 공사에 소요되는 비용의 전부를 타공사의 시행자가 부담하여야 한다.

② 제1항에 따른 원인자부담금은 타공사를 하는 자와 시장이 협의하여 산정한다.

③ 시장은 제2항에 따른 협의가 성립되지 않을 경우 제3자인 타공사를 하는 자에게 법 제16조에 따른 허가를 받아 필요한 공사를 시행하도록 할 수 있다.

제18조(타행위에 대한 원인자부담금) ①법 제61조제2항에 따른ꡒ타행위ꡓ에 대한 원인자부담금은 타행위에 의해 발생되는 하수량을 처리할 수 있는 공공하수처리시설 설치비용과 해당 지역에서 발생하는 하수를 공공하수도로 연결시키기 위한 하수관거 설치비용의 전액을 사업시행자에게 부과한다.

② 제1항에 따른 공공하수처리시설 설치비용은 다음 각 호와 같이 산정한 하수발생량에 단위단가(원/세제곱미터/일)를 곱하여 산정한다.

1. 하수발생량 산정

가. 하수발생량은 타행위의 준공년도에 해당하는 시의 하수도정비기본계획상의 하수발생량 원단위(타행위의 준공연도가 하수도정비기본계획상 목표연도의 중간일 경우 직선보간법으로 산정한다)를 기준으로 산정한다.

나. 가목에 따른 하수발생량 산정시 타행위 지역안의 기존 건축물에서 발생하는 하수량은 제외한다.

2. 하수발생량에 대한 원인자부담금 단위단가는 제16조제1항제3호에서 규정하고 있는 별표 6에 따라 산정한다.

③ 제1항에 따른 하수관거 설치비용은 타행위의 부지경계에서 기존 공공하수관거까지 하수를 유입시키기 위한 하수관거 설치비용을 부담하는 것을 원칙으로 하되, 기존 공공하수관거의 용량이 부족한 경우 용량확대 등을 위한 비용을 추가로 부과․징수 할 수 있다.

④ 원인자부담금은 타행위 개발계획 승인시 부과하고 준공전 납부토록 하되 분할납부 등 필요한 사항은 조례시행규칙으로 정한다.

제19조(감면 등) ① 시장은 다음 각 호에 해당하는 자에 대하여 조례시행규칙이 정하는 바에 따라 공공하수도 사용료, 공공하수도 점용료, 원인자부담금을 감면 할 수 있다.

1.「국민기초생활 보장법」에 따른 보호대상자

2.「재난 및 안전관리기본법」에 따른 재난사태선포지역 또는 특별재난지역의 대상자

3. 중수도(“중수도”라 함은 건물․시설 등에서 발생하는 오수를 다시 처리하여 생활용수․공업용수 등으로 재이용하는 시설을 말한다)를 설치하여 사용하는 자

4. 공공하수처리시설 재이용수를 공급받아 사용하는 자

5. 시장이 필요하다고 판단하여 조례시행규칙으로 정하는 자

② 제1항제3호 및 제4호에 따른 중수도 또는 재이용수 사용자에 대한 공공하수도 사용료 감면기준은 별표7과 같다.

제20조(이의신청) ①공공하수도 사용료, 공공하수도 점용료, 원인자부담금의 부과․징수에 대하여 이의가 있는 자는 그 처분의 통지를 받은 날부터 90일 이내에 시장에게 이의신청 할 수 있다.

② 제1항에 따른 이의신청의 방법과 처리절차 등에 관하여는 지방세법 제73조 및 제75조부터 제79조까지의 규정을 준용한다.

제21조 (가산금 및 독촉) ① 시장은 공공하수도 사용료, 공공하수도 점용료, 원인자부담금을 납부 하여야 할 자가 납부기한까지 완납하지 아니한 때에는 체납된 금액에 대하여 100분의 3에 상당하는 가산금을 징수한다.

② 제1항의 경우에 있어서 시장은 납부기한이 경과한 날로부터 15일 이내(은행납인 경우에는 50일 이내)에 10일 이내의 납부기한을 붙인 독촉장을 발부하여야 한다.

제22조(조례시행규칙에의 위임) 이 조례에서 정한 사항 이외에 이 조례의 시행에 관하여 필요한 사항은 조례시행규칙으로 정한다.

부칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(가산금에 대한 경과조치) 이 조례 시행전에 체납된 공공하수도의 사용료․점용료․원인자부담금 기타 이조례에서 정한 부담금의 가산금에 대하여는 종전의 규정에 의한다.

〔별표 1〕

배수설비 준공검사 신청서(제9조제1항)
설치자	법 인 명
	성명(대표자)							주민등록번호
	주 소							전화번호
시공자	법 인 명
	성명(대표자)							주민등록번호
	주 소										전화번호
배수설비현황	설치목적	생활오수, 산업폐수, 축산폐수, 기타( ) 배제
	설치위치	시․군․구 읍․면․동 번지( 통 반)
	관 종	PVC관, PE관, 흄관, VR관, PC관, 강관, 주철관, 기타
	관 경	ø ㎜	연장	m		접속방법			(하수관,맨홀,타배수설비,기타)에 접속
	배출수량	㎥/일			※제19조에 의하여 산정된 하수배출량 또는 수질환경보전법 제33조에 의하여 허가된 배출시설의 폐수량을 기입함
준공검사	검 사 항 목						1차 검사			보완 사항		2차 검사		비고
							검사일자 ( . . )					검사일자 ( . . )
	1.배수설비 연결부 적정시공여부 (누수,지하수침투여부,공공하수도․타배수설비 훼손여부, 훼손시 적정복구여부)
	2.배수설비 경사도(100분의 1이상)
	3.배수설비 관경의 적정성
	4.배수설비 재질(내구성,내부식성)
	5.오수,우수 분리배관 여부
	6.공공하수도,타배수설비와의 오접여부
	7.기타 상기 신고사항 및 하수도법 시행규칙 별표의 기준 준수여부
	검 사 자						성명 (서명 또는 인)					성명(서명 또는 인)
	※검사자는 검사란에 각 항목에 대한 합격여부를 ○,×로 표시하고 보완해야 할 사항 및 재검사 일자를 명기
하수도법 제27조제5항의 규정에 의하여 위와 같이 배수설비 준공검사를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 시장 귀하
구비서류 : 배수설비 및 접속부분의 설치시공 전․중․후의 사진 각 1식															수수료

〔별표 2〕

공공하수도 사용료 산정기준(제11조제2항)

1. 하수도 사용업종 구분

○ 하수도 사용업종은 지방자치단체의 상수도 업종에 준한다.

○ 상기 업종에 사용한 물은 상수도, 지하수 및 기타 용수 등에 관계없이 해당 하수도

업종을 적용한다.

○ 상기 내용에 명시되지 아니한 업종에 대하여는 해당 유사업종으로 분류 적용한다.

2. 하수도 사용료 산정기준

구분 업종	사 용 요 율
	사용구분 (m³/월)	세제곱미터당 단가(원)
		분류식지역	합류식지역
가정용	1~20	110	110
	21~30	140	140
	31이상	290	290
일반용	1~100	300	300
	101~300	450	450
	301~1,000	500	500
	1,001~2,000	600	600
	2,001이상	630	630
대중탕용	1~1,000	115	115
	1,001~1,500	135	135
	1,501~2,000	145	145
	2,001이상	150	150
산업용	1~1,000	115	115
	1,001이상	160	160
일시사용	일반용 적용

주 1. 단일시설 내에서 하수가 복합적으로 발생하는 때에는 분리가 가능한 경우를 제외하고 주된

하수가 발생하는 업종으로 구분하며, 주된 하수가 불분명할 경우 하수도사용 요율이 높

은 업종의 요율을 적용함.

2. 기본요금은 기본적 행정경비 등을 고려하여 적용함.

3. 세제곱미터당 단가 구분

가. 분류식 지역 : 오수․우수관거가 분리된 지역으로 발생오수가 오수관거를 통해서 공공하

수처리시설로 유입 처리되 는 지역(정화조 등 개인하수 처리시설의 설치가 면제되는 지역)

나. 합류식 지역 : 합류관거를 통하여 발생하수가 공공하수처리시설로 유입 처리되는 지역

다. 하수관거 사용지역 : 공공하수도 사용개시공고지역 중 발생하수가 공공하수처리시설에 유입

처리되지 않는 지역

※ 업종 구분은 「전주시 상수도 급수 조례」〔별표3〕의 업종별 구분표를 적용한다.

다만, 산업용은 한국표준산업분류기준의 제조업 및 오폐수처리업을 적용한다.

〔별표 3〕

수 질 하 수 도 사 용 료 (제11조제3항)

□ 대상항목 : BOD 또는 COD, SS

□ 사용료 산정기준

○ 수질하수도사용료는 「수질 및 수생태계보전에 관한법」 제32조제1항 및

동법시행규칙 제15조의 배출허용기준 농도와 「수질 및 수생태계보전에

관한법」제32조제8항의 별도 배출허용기준 농도의 차이에 대하여 산정한다.

(시행령안 제29조제1호)

○ BOD 또는 COD 값중 큰 값을 적용하여야 하며, SS 값은 그대로 적용한다.

○ 폐수배출량은 「수질 및 수생태계보전에 관한법」 제38조 제4항의 규정에

따라 설치된 측정기기에 의거 산정한다.

□ 수질하수도사용료

○ 수질하수도사용료 (폐수처리비용부담금) = 폐수배출량(월) × 3.66원/톤

※ 1일 조업시간은 측정하기 전 배출시서의 최근 조업한 30일간의 조업시간 평균치를

적용한다.

〔별표 4〕

하수도 점용료 산정기준(제15조제1항)

(365일 기준)

구 분	산 정 기 준
1. 도로, 철도, 궤도 및 이와 유사한 시 설을 위한 점용 2. 영리목적으로 하는 시설물의 설치를 위한 점용 3. 택지 또는 상가로 하는 점용 4. 기타 사유로 인한 공공하수도의 점용	점용면적에 대한 인근 유사지의 과세지가 표준액의 100분의 6 점용면적에 대한 인근 유사지의 과세지가 표준액의 100분의 10 점용면적에 대한 인근 유사지의 과세지가 표준액의 100분의 10 점용면적에 대한 인근 유사지의 과세지가 표준액의 100분의 8

<계산 예>

1. 점용면적에 대한 인근 유사지의 과세지가 표준액이 100만원이고, 점용기간이 183일인

경우의 점용면적당 공공하수도 점용료는?

= 100(만원) × (6/100) × (183/365) = 3(만원)

〔별표 5〕

건축물등 에 대한 원인자부담금 부과 오수량 산정 예 (제16제1항제2호 개별건축물 원인자부담금 계산 예)

구 분	최초 행정행위시 오수발생량(A)	1차 증축․ 용도변경				2차 증축․ 용도변경
		증가량 (B)	총오수량 (C) (A+B)	부과량 (D)	적용방법	증가량 (E)	총오수량 (F) (C+E)	부과량 (G)	적용방법
기존 건축물 의 증축 및 용도 변경	0 ※기존 건축물 오수발생량은 0으로 봄	3	3	-	(B)<10 미부과	1	4	-	(B)+(E)<10 미부과
						6	9	-
						12	15	12	(E)>10 전체부과
		7	7	-	(B)<10 미부과	2	9	-	(B)+(E)<10 미부과
						7	14	4	(B)+(E)>10 초과량부과
						11	18	11	(E)>10 전체부과
		11	11	11	(B)>10 전체부과	4	15	-	원인자부담금을 부과한 건축물의 오수발생량은 0으로 봄
						7	18	-
						11	22	11
법시 행일 이후 신축 건축물	5 (미부과)	3	8	-	(A)+(B)<10 미부과	1	9	-	(A)+(B)+(E)<10 미부과
						7	15	5	A)+(B)+(E)>10 초과량부과
						12	20	12	(E)>10 전체부과
		7	12	2	(A)+(B)>10 초과량부과	1	13	-	원인자부담금을 부과한 건축물의 오수발생량은 0으로 봄
						6	18	-
						12	24	12
		11	16	11	(B)>10 전체부과	1	17	-
						6	22	-
						12	28	12
	10 (부과) ※원인자부담금을 부과한 건축물 오수발생량은 0으로 봄	3	13	-	(B)<10 미부과	3	16	-	기존건축물과 같은 방식으로 원인자부담금 부과량 산정
						6	19	-
						12	25	12
		7	17	-	(B)<10 미부과	2	19	-
						6	23	3
						12	29	12
		11	21	11	(B)>10 전체부과	2	23	-
						6	27	-
						12	33	12

주) 1. 신축 또는 신축+증축․용도변경 등으로 오수발생량이 10톤 미만인 경우 : 미부과

2. 수회에 걸쳐 신축+증축․용도변경 등으로 오수증가량이 10톤 이상인 경우 : 초과량부과

3. 각각의 신축․증축․용도변경 행위로 오수발생(증가)량이 10톤 이상인 경우 : 오수발생(증가)량 전체부과

〔별표 6〕

원인자부담금 산정방식(제16조제1항 및 제18조제2항)

○ 세제곱미터당 원인자부담금

=  × α

▹ α =[eqn: LEFT ( 1+{공공하수도``설치``준공```이후```연평균```생산자물가```상승률} over {100} RIGHT ) ^{n}]

▹ n : 공공하수도 설치 준공 이후의 경과연수

※ 공공하수처리시설〔공공하수처리시설 계획에 포함하여 설치한 차집관거(간선관거)를

포함한다.〕총사업비는 부지매입비, 설계비, 감리비, 시공비 등 총 소요된 금액으로 한다.

※ 시․군 내 2이상의 공공하수처리시설이 존재하는 경우 시․군 내 전체 공공하수처리시설의

사업비 및 시설용량을 합산하여 원인자부담금 단위단가를 산정하는 것을 원칙으로 한다.

〔별표 7〕

중수도 또는 재이용수 사용에 따른 공공하수도사용료 감면기준(제19조제2항)

구 분 업 종	감면비율
	중수도	재이용수
가 정 용	70%	70%
일 반 용	30%	30%
대중탕용	30%	30%
산 업 용	70%	70%

주) 감면비율은 공공하수도사용료를 기준으로 감면하는 금액의 비율을 말함

<계산 예>

1. 공공하수도사용료가 100원이고 감면비율이 30%인 경우 최종 공공하수도사용료는 ?

공공하수도 사용료(100원) - 감면액(100원×30%=30원)

= 70원 (최종 공공하수도사용료)